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WSZYSCY WYKONAWCY
PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DO ZAPISÓW 
SPECYFIKACII ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu na: „Dostawę i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011”.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. nr 113, poz. 759), informuje że w wyniku ogłoszonego przetargu pn. „Dostawę i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010” Nr ogłoszenia BZP 199421-2010, zostały nadesłane pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treści pytań i nasze odpowiedzi:

Pytanie 1:
Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)
Odpowiedz na pytanie 1: 
W trakcie trwania umowy przewiduje się minimalne jednorazowe dostawy w ilości 8 000 litr, a maksymalne dostawy 20 000 litr.
Pytanie 2:

Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do nich paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie? Czy jego lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m i 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość, szerokość, wysokość)? 
Odpowiedz na pytanie 2: 
     Pojemniki na olej opałowy mają pojemność pojedynczo 1 000 litr, razem 25 000 litr.
     Rozładunek oleju opałowego do zbiorników wymaga zastosowania pompy przy autocysternie.

     Autocysterny, którymi dostarczany będzie olej nie mogą być dłuższe niż 10m. 

Pytanie 3:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15oC. Prosimy więc 
o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15oC wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego 
z kompensacją do15oC przy autocysternie)?
Odpowiedź na pytanie 3: 
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze rzeczywistej.

 Pytanie 4:

Wnosimy o modyfikację parametrów (rozdział II pkt.1 siwa) jakie ma spełniać dostarczony olej opałowy. Według obowiązującej polskiej Normy PN-C-96024 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz. U. nr 4 z 2007 poz. 30 sprzedawany olej opałowy lekki na mieć następujące parametry:

- Temperatura zapłonu min. 560C, a nie min 62 0C 
- Zawartość siarki, max. 01%(m/m), a nie max 0,20% (m/m).

Odpowiedź na pytanie 4: 

Proszę o dostosowanie się do wymogów zmian zawartych w cytowanym rozporządzeniu.
Pytanie 5:

Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winny, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej Normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek) i na tą normę powołują się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych w kwestii sposobu pobierania próbek. Wnosimy więc o dodanie w §7 ust. 1 projektu umowy zapisu, że kontrola dostarczonego oleju będzie polegała na  badaniu w akredytowanym laboratorium próbki oleju opałowego pobierana z autocysterny Dostawcy zgodnie z normą PN-EN ISO 3170.

Odpowiedź na pytanie 5: 

Odpowiednie jednostki badawcze to takie jednostki które realizują swoje zadania zgodnie 
z wymogami prawa.
Pytanie 6:

Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC.  
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do projektu/wzoru umowy zapisów regulującą ta kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2) Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń 

3) Zamawiający  w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.  

Odpowiedź na pytanie 6: 

Wymóg ten wynika wprost z cytowanej ustawy i niema obowiązku regulacji tej kwestii - powielania go w projekcie/wzorze umowy.
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